- 招 标 文 件

- 招标项目名称：智能建造平台项目

- 采购人：重庆交通职业学院

二〇二二年三月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 2 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 4 -

第三篇  项目商务需求	- 7 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 8 -

第五篇  投标人须知	- 10 -

第六篇  投标文件格式	- 12 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆交通职业学院拟对智能建造平台项目进行询价招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 项目号：

二、招标项目名称：智能建造平台项目

三、招标项目内容：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能建造平台 | 60节点 |

四、投标人应具备的资格条件：

1．在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的合法企业（提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照）；

2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.具有独立承担民事责任的能力；

2.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

2.4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标。

五、资格审查：

除明确要求在招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

六、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2022年3月21日至2022年3月24日每天上午9:00- 12:00，下午13:00-17:30（北京时间，法定节假日除外）在我校指定网站(http://www.cqjy.edu.cn/)下载。

- 投标截止时间：2022年3月25日9：30（北京时间）

开标时间：2022年3月25日9:30（北京时间）

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标现场递交投标文件或邮寄投标文件。

八、开标地点:重庆交通职业学院。

九、本投标邀请在重庆交通职业学院官网以公告形式发布

十、联系方式

招标人：重庆交通职业学院

联 系 人：陈老师

电    话：15023119801

联系地址：重庆市江津区双福街道祥福大道555号

# 第二篇 项目技术（质量）需求

一、招标项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 智能建造平台 | 60节点 |

- 技术需求

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能建造平台 | 1）智能施工设计可以将我们在施工过程中的一系列业务流程通过可视化的操作进行配置和管理，他主要的功能包括 ① 配置数据业务流程，实现设备传入消息的过滤，控制数据的逻辑节点流向。主要功能有： 1）消息类型过滤 2）数据过滤 ② 可以配置设备属性下的子节点，实现设备传入属性的数据获取。 主要功能有： 设备属性 数据流转属性 ③ 可以配置数据转换引擎下提供的子节点，实现设备传入数据的函数运算与边缘计算。 ④ 可以配置动作触发引擎下提供的子节点，实现设备传入消息的各种规则处理完后，根据动作需要创建特定的触发操作。 主要功能有： 1）通过创建警报节点根据配置设备阀值做邮件告警通知，同时通过数据接口的形式实现设备对设备的级联控制，实现物联操作下的场景联动。 2）通过生成器节点创建影子设备，模拟真实设备参数，推送数据做接入调试或业务测试。 ⑤ 可以配置外部推送引擎下提供的子节点，实现将IOT平台上设备传入的消息，进行转发与推送到外部消息队列或第三方业务系统。主要功能有： 1）将数据通过电子邮件的形式推送 2）通过数据接口推送 ⑥ 不同的业务租户下可以创建自己不同的业务中台规则，可以将规则导出为JSON格式并将其导入平台的其它租户下使用。并且可以对数据进行导出。 （2）客户管理提供添加和管理客户的能力。允许创建普通用户，分配场地设施，分配设备，分配仪表板到用户所属。主要功能有： ① 添加普通客户与基础信息可以将场地设备分配给特定的客户。这将允许客户用户使用REST API接口或可视化绑定获取场地设施的属性数据。 ② 客户可以添加删除普通用户或直接登陆普通用户。 ③ 可以将场地设施/设备/仪表板分配给指定的客户。 ④ 可以将公共的场地设施/设备/仪表板分配给指定的客户。 （3）设备配置模块提供物联网设备管理提供方便快捷的设备管理与监控能力，数据的采集管理，并可以自定义设备的属性、事件、告警条件，对设备进行远程调试、远程监控、远程维护等操作。主要功能包括： ① 设备的管理 1）设备的网关的注册在线状态，连接时间，活动时间，活动中报警时间，超时时间，断开时间。 2）可以将设备分配或取消分配给特定的用户，也可以为设备创建分组，基于不同行业类型的传感归类并分组搜索或者管理您的海量设备。 3）支持手动注册新设备或对无效或可疑设备进行远程禁用或者删除，避免可疑设备造成不必要的损失。 4）提供远程控制、远程读取、远程调试、远程升级、远程配置设备的能力，不需要连接设备串口，即可管理设备。 5）提供设备全链路日志监控，设备操作记录，实时知晓设备当前状态，监控设备并排除问题。 ② 告警管理模块提供创建和管理与租户，场地设施，设备有关的告警能力。允许实时警报监控和警报传播到相关实体层次结构。主要功能包括： 1） 配置警报的生命周期，每个警报都可以清除并确认。默认情况下，警报不处于活动和未确认状态。 2）报警发起者必须是负责触发报警的对象。默认情况下，警报会传播到所有相关实体（仅限父关系）。警报通过开始时间，发起人和类型来识别，同一类型和发起人不能有两个活动的警报。 3）告警必须支持以下警报级别之一：关键，主要，次要，警告，不确定等五种状态 4）警报对象可以支持由外部应用程序或平台规则更新。警报会记录清除和确认时间以及最后更改的结束时间。 5）使用业务中台可以根据业务规则配置需要的警报条件。 （4）智能设施管理模块提供添加和管理场地设施的能力。允许配置场地设施的基础属性并监控相关警报。能够使用关系构建与其它对象或设备的关联层次结构。 主要功能有： ① 租户管理员可以将场地设备分配给特定的客户。这将允许客户用户使用REST API接口或可视化绑定获取场地设施的属性数据。 ② 租户管理员和客户用户可以管理场地设施的属性。 ③ 租户管理员和客户用户可以浏览场地设施警报日志。 ④ 租户管理员和客户用户可以管理场地设施的所属关联关系。 （5）数据中台模块支持物联网设备接入提供安全可靠的设备连接通信能力，通用的物联网传输协议，帮助用户将海量设备数据采集上IOT云，并且云端可以通过调用API，下发数据给设备，实现远程控制海量设备的目的。 主要功能有： ① 提供不同网络的设备接入方案，例如移动空中网2/3/4G、以太网等，解决企业异构网络设备接入管理的痛点。 ② 支持提供多种协议接入，例如MQTT、CoAP、HTTP、OPC-UA等，满足设备长连接保证实时性的需求，也能满足设备需要短连接降低功耗的需求。 ③ 提供一机一密的设备认证机制，降低设备被攻破的安全风险，密钥的算法类型支持Access token和X509Certificates可配。 ④ 支持MQTT(SSL)和HTTP(S)，支持单向和双向SSL标准的数据传输通道，保证数据的机密性和完整性。 （6）数据可视化模块可以实时动态展示实训总体的安全、进度、温度、告警等信息。并且可以根据不同场景的数据特征，将设备采集的数据在平台中与可配置可视化组件绑定,并渲染成我们根据不同业务场景所创建的可视化效果： （7）系统设置模块可以对系统的功能进行配置（管理员），能够创建仪表组件,系统设置,业务租户，还可以通过业务租户详细信息中的“管理租户管理员”按钮为每个业务租户创建具有租户管理员角色的多个账号。 主要功能有： ① 首页功能设置（数据展示功能，报表功能等） ② 用户管理设置，新增用户，删除用户、管理用户 ③ 资源库设置（资源库的添加、刷新、查询、修改、删除等） |

第三篇  项目商务需求

一、交货地点（或为：实施地点）

交货地点：重庆交通职业学院采购人指定地点。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品到采购人指定地点且达到预定可使用状态的全部费用，包括且不限于：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到1年。

（二）售后服务内容

- 1.投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

# 第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由评标委员会对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

二、评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（二）推荐中标候选人名单。

推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，并依据投标报价按照由低到高的顺序排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。

评标结果按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价相同的并列。

第五篇  投标人须知

一、投标人

- （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

投标文件由第六篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第六篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

- （二）联合投标

- 本项目不接受联合体参与投标。

- （三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式二份，其中正本一份，副本一份。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”字样，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

（五）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

# 第六篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

- 基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日